



ОКП РБ 31.20.40.300

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Шкаф ТАИС.301445.009-02 ________________

                заводской номер

Дата выпуска___________________

1.2 Шкаф предназначен для установки в нем 19'' телекоммуникационного 
оборудования, радиоэлектронной и любой другой аппаратуры.

1.3 Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) – 634 х 868 х 2140 мм.
1.4 Вертикальная внутренняя зона по высоте – 42U.

1.5 Масса – не более 129 кг.
1.6 Покрытие порошково-полимерное, цвет светло-серый, RAL7035.

1.7 Климатическое исполнение шкафа – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

1.8 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, IP30 по ГОСТ 14254-96.

1.9 Шкаф не содержит драгоценных материалов.

1.10 Содержание меди в шкафу –  0,38 кг.
2 Свидетельство о приемке

2.1 Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.







Начальник ОТК

М.П. __________________

___________________

              личная подпись       


  расшифровка подписи



__________________



   год, месяц, число


          3 Комплектность

3.1 Комплектность шкафа приведена в таблице 1.
Таблица 1

	Обозначение изделия
	Наименование изделия
	Количество, шт.

	ТАИС 301445.009-02
	Шкаф 
	1

	
	Ключ от замка
	4

	ТАИС.305651.084
	Комплект монтажный №1*
	

	
	в составе:
	

	
	Винт В.М6-8gх16.36.019   ГОСТ 30560-98
	50

	
	Гайка М6-7Н.5.019   ГОСТ 5927-70
	50

	
	Шайба 6 65Г 019  ГОСТ 6402-70
	50

	
	Шайба А.6.04.019   ГОСТ 11371-78
	100

	ТАИС.320243.006


	Упаковка ТАИС.305651.084

Комплект монтажный №1


	1



	ТАИС.305651.085
	Комплект монтажный №2*
	

	
	в составе:
	

	ТАИС.301613.003
	Гайка квадратная М6
	50

	
	Винт В.М6-8gх16.36.019   ГОСТ 30560-98
	50

	
	Шайба 6 65Г 019  ГОСТ 6402-70
	50

	
	Шайба А.6.04.019   ГОСТ 11371-78
	50

	ТАИС.320243.007


	Упаковка ТАИС.305651.085

Комплект монтажный №2


	1



	ТАИС.301445.009-02 ЭТ
	Этикетка
	1

	ТАИС.320123.950-02 
	Упаковка ТАИС.301445.009 (Шкаф)
	1



	
	

	*Потребность и количество определяется договором на поставку.



           4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Шкаф ТАИС.301445.009-02  __________________

                                                                  заводской номер
Упакован_________________________________________________________

                             

            наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

___________________    __________________     _____________________

            должность                      личная подпись               расшифровка подписи

_________________________

         год, месяц, число

5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя


5.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения шкафа – 12 месяцев со дня (даты) технической приемки ОТК изготовителя.

Адрес изготовителя:

ОАО «МПОВТ», Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Кульман, 1

тел. 209-82-91.






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ТАИС.301445.009





2





3





1





 Куканков





Пархоменко





  Трущенков





О1





4


























































































































